Опросный лист

для оформления заявки на изготовление ЯЧЕЕК ЯКНО

Значения, указанные серым цветом приведены для примера, вместо них нужно указать то, что требуется.

| № п | Запрашиваемые данные |  |  |  |  |  | Ответы заказчика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Номинальное напряжение, кВ |  |  |  | 6 или 10 |  | 6 |
| 2 | Схема первичных соединений (графически) |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Номинальный ток, А |  |  |  |  |  | 630 |
| 4 | Исполнение ввода / вывода |  |  | Ввод (воздух / кабель) |  |  | В |
|  |  |  |  | Вывод (воздух / кабель) |  |  | К |
| 5 | Выключатель |  | Тип выключателя |  |  |  | ВВ/ТЕЛ-10-20/1000У3 |
|  |  |  | Напряжение оперативное, В |  |  |  | ~220 |
| 6 | Разъединитель |  |  |  |  |  | РВФЗ-630/10 |
| 7 | Трансформатор напряжения (тип, ) |  |  |  |  |  | 3хЗНОЛ-6-15/15У3 6000/100 |
| 8 | Трансформатор тока (тип, коэффициент трансформации и количество) |  |  |  |  |  | ТОЛ-10 кл.точ0,5/10Р 300/5 |
| 9 | Трансформатор тока нулевой последовательности |  |  |  |  |  | ТЗЛК – 0,66 |
| 10 | Трансформатор собственных нужд (ОЛС-1,25) |  |  |  |  |  | ОЛСП – 1,25-6 |
| 11 | Трансформатор ОСО-0,4 110/220 В |  |  |  |  |  | Да |
| 12 | Вид защиты | Цифровое устройство РЗА (тип) |  |  |  |  | БЗП-02 |
|  |  | Токовая отсечка |  |  |  |  | Да |
|  |  | МТЗ |  |  |  |  | Да |
|  |  | Защита от замыкания на землю |  |  |  |  | Да |
|  |  | Защита от минимального напряжения |  |  |  |  | Да |
|  |  | АПВ |  |  |  |  | Да |
| 13 | Учет электроэнергии (тип счетчика) |  |  | Счетчик активной энергии |  |  | - |
|  |  |  |  | Счетчик реактивной энергии |  |  | - |
|  |  |  |  | Активно-реактивный счетчик |  |  | - |
| 14 | Освещение и обогрев |  |  |  |  |  | Нет |
| 15 | Вольтметр |  |  |  |  |  | Да |
| 16 | Амперметр |  |  |  |  |  | Нет |
| 17 | Ограничители перенапряжения |  |  |  |  |  | ОПН-РТ/ТЕЛ-6 |
| 18 | Наличие разрядников |  |  |  |  |  | Нет |
| 19 | Наличие рамы воздушного ввода |  |  |  |  |  | Да |
| 20 | Наличие салазок |  |  |  |  |  | Нет |
| Поставщик и его адрес: ООО «БЭМЗ-1»,625421,г. Берёзовский, ул. Ермака,1тел./факс (384-45)3-22-40,3-26-85 e-mail: bemz1@mail.ru Представитель поставщика:Ф.И.О Должность: _____________________________________________________ |  |  |  |  |  | Заказчик и его адрес: Наименование обьекта: Представитель заказчика: Ф.И.О Должность: __________________________________________тел./ e-mail: |  |  |