## Лист1
|  | ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |  |  |  |  | №
|  | ТРАНСФОРМАТОРА МОЩНОСТЬЮ |  |  |  |  | кВА, №
ЗАКАЗЧИК:
1. Заводской паспорт (табличка)
Завод-изготовитель_________________________________________ | [5 empty] | Тип
Год выпуска__________________ |  | Зав.№________________________ |  |  |  | Мощность:______________________
Напряжение(кВ)________________________ |  |  | Напряжение короткого замыкания:
ГОСТ__________________________________ |  |  | Количество масла:
2. Бак и арматура
1. Состояние бака и системы охлаждения
Заключение
2. Состояние расширителя
Заключение
3. Изоляторы ВН, тип |  |  |  |  | количество
Состояние
Заключение
4. Шпильки ВН, резьба_____________________________________ |  |  |  |  | количество
Состояние
Заключение
5. Изоляторы НН, тип |  |  |  |  | количество
Состояние
Заключение
6. Шпильки НН, резьба_____________________________________ |  |  |  |  | количество
Состояние
Заключение
7. Наличие и состояние трансформаторного масла
Заключение
3. Магнитопровод
1. Тип
2. Толщина листов стали
3. Диаметр стержня |  |  |  | число ступеней
4. Расстояние между осями
5. Высота окна____________________________________ |  |  |  | ширина окна
6. Межлистовая изоляция (бумага, лак, магниево-фосфатное поокрытие)____________________
7. Диаметр ярма |  | Длина ярма__________________ |  |  | число ступеней___________________
8. Состояние железа магнитопровода
9. Стяжные шпильки | (количество)
Состояние
Заключение
10. Заземление: материал |  |  |  | размер
Состояние
Заключение
11. Изоляция консолей от ярма: материал |  |  |  |  | размер
Состояние
Заключение
12. Конструкция опрессовки
Состояние
4. Обмотки высшего напряжения
1. Схема соединения обмоток |  |  |  | Направление намотки
2. Тип обмотки
3. Число слоев в обмотке всего: |  |  |  | В кат. Г |  |  | В кат. Д
4. Число витков
5. Расстояние между катушками Г и Д:
6. Марка и размер провода
7. Состояние изоляции провода: класс 0,1,2,3,4__________ |  |  |  | ф.А___________ф.В___________ф.С___________
8. Расположение провода
9. Число параллельных проводов _____________________________________________________________
10. Цилиндр: размер
Состояние
Заключение
11. Радиальный размер обмотки:
12. Наружный размер обмотки:
13. Внутренний размер обмотки:
14. Осевой размер обмотки:
15. Изоляция между слоями обмотки: материал
16. Изоляция между обмотками ВН и НН: количество реек
Состояние
Заключение
17. Размер уравнительной изоляции:
18. Ярмовая изоляция: размер
материал
Состояние
Заключение (при замене делается эскиз)
19. ПБВ(переключатель)
Состояние
Заключение
20. Число регулировочных ответвлений
21. Длина отводов: фазных |  |  | на переключателе
22. Расположение отводов
23. Состояние отводов
24. Общее состояние обмоток ВН:
5. Обмотки низшего напряжения
1. Схема соединения обмоток |  |  |  | направление намотки
2. Тип обмотки
3. Число витков в обмотке
4. Марка и размер провода
5. Число параллельных проводов
6. Размещение провода
7. Радиальный размер обмотки:
8. Наружный размер обмотки:
9. Внутренний размер обмотки:
10. Осевой размер обмотки:
11. Размер уравнительной изоляции:
12. Изоляция обмоток от сердечника: материал |  |  |  |  | размер
13. Масляный канал:
14. Длина отвода:
15. Состояние отводов:
16. Состояние изоляции провода: класс 0,1,2,3,4 |  |  |  | ф.А___________ф.В___________ф.С___________
17. Общее состояние обмоток НН:
Технический отдел: | [6 empty] | (Ф.И.О., подпись)
Начальник цеха: | [6 empty] | (Ф.И.О., подпись)
Осмотр произвел: | [6 empty] | (Ф.И.О., подпись)
Представитель заказчика | [6 empty] | (Ф.И.О., подпись)
М. П.
"____"___________2015